Załącznik Nr 1do zapytania ofertowego nr 5/2019

**OFERTA**

na wykonanie usług, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

**I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida

Ul. Gen. J. Sowińskiego 80

07-200 Wyszków

**II.** **Nazwa przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest **zakup i dostawa opraw oświetleniowych LED do Sali konferencyjnej nr 35 im. Ludwika Maciąga i 3 zapleczy (pomieszczenie nr 35a, 35b, 30)**, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego

**III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.**

**IV. Nazwa i adres WYKONAWCY**

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Adres email do korespondencji/ numer telefonu

…………………………………………………..

NIP…………………………….REGON……………………………

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

**za łączną cenę brutto ……………………………………zł**

**( słownie złotych: …………………………………………………………………………)**

jak poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Producent, Model | j.m. | ilość | Cena brutto | Wartość brutto |
| 1. | OPRAWA LED WPUSZCZANA | PXF Lighting/ Square LED 38 W | szt. | 14 |  |  |
| 2. | OPRAWA LED NASTROPOWA | PXF Lighting/ Square LED 38 W | szt. | 4 |  |  |
| 3. | Panel oświetleniowy | Panel LED line Easy Fix kwadrat 24W | szt. | 4 |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | |  |

2. Deklaruje ponadto:

gwarancja okres minimum ……………………………………

1. Oferowane oprawy oświetleniowe posiadają parametry wymienione w specyfikacji, stanowiącej załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 5/2019
2. Oświadczam, że:

* w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
* zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
* nasz sprzęt w pełni spełnia warunki przedstawione w opisie zapytania ofertowego,
* dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 21 dniu od podpisania umowy.
* wzór umowy akceptujemy w całości i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
* posiadam wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym   
  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
* znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
* posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzone działalności związanej z przedmiotem zamówienia

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1) ……………………………….

2) ……………………………….

………………………………… ………..……………………….

Pieczęć wykonawcy Podpisy(y) i pieczęcie

osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/2019

**SPECYFIKACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 5/2019r.**

1. **Nazwa przedmiotu:** OPRAWA LED WPUSZCZANA

**Ilość:** 14 sztuk

**Model:** Square LED 38 W 3000K 600x600

**Producent:** PXF Lighting

**Montaż:** W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej,

**Charakterystyka oprawy:** oprawa wpuszczana, z miejsca pod centralnie umieszczony panel

sufitowym typu amstrong.

**Zastosowanie:** sala konferencyjna nr 35

**Kategoria oprawy:** oprawa wnętrzowa kasetonowa

**Zasilanie:** 230 V

**MOC:** 38W

**BARWA :** 3000K

**STRUMIEŃ ŚWIETLNY :** 4280 LM

**Skuteczność świetlna oprawy**: 112 lm/WWskaźnik oddawania barw 80   
**Podział światła**: Szerokostrumieniowy  
**Rozsył światła**: DI   
**Klasa oprawy**: I   
**Degradacja diod**: LED B10   
**Spadek strumienia świetlnego w czasie**: L90   
**Żywotność diod LED:**  > 54000 h   
**MacAdam**: SDCM 3   
**LLMF:** poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h 89 %

1. **Nazwa przedmiotu:** OPRAWA LED NASTROPOWA

**Ilość:** 4 sztuk

**Model:** Square LED 38 W 3000K 600x600

**Producent:** PXF Lighting

**Montaż:** nastropowy

**Charakterystyka oprawy :** centralnie umieszczony panel wypełniający

**Zastosowanie:** zaplecze Sali konferencyjnej nr 30

**MOC:** 38W

**BARWA :** 3000K

**STRUMIEŃ ŚWIETLNY :** 4280 LM

**Skuteczność świetlna oprawy**: 112 lm/W

**Wskaźnik oddawania barw**: 80   
**Podział światła:** Szerokostrumieniowy  
**Rozsył światła**: DI   
**Klasa oprawy**: I   
**Degradacja diod**: LED B10   
**Spadek strumienia świetlnego w czasie**: L90   
**Żywotność diod LED** > 54000 h   
**MacAdam**: SDCM 3   
**LLMF**: poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h 89 %

1. **Nazwa przedmiotu:** Panel oświetleniowy

**Model:** Panel LED line Easy Fix kwadrat 24W 2150lm 2700K

**Ilość:** 4 szt.

**Montaż:** nastropowy

**Zastosowanie:** zaplecze Sali konferencyjnej nr 35a i 35b

**MOC:** 24W

**BARWA :** 2700-3000K

**STRUMIEŃ ŚWIETLNY :** 2150 LM

**KLOSZ:**  OPAL

**Brak efektu migotania**

**Kąt** 120 stopni

**Wymiary(dł. szer. wys.):** 292 x 292 x 14 mm

Dyrektor

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkowie

Małgorzata Ślesik-Nasiadko

Załącznik nr 3 –do zapytania ofertowego nr 5/2019

Wzór umowy

**UMOWA SPRZEDAŻY**

pomiędzy:

Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. C. Norwida w Wyszkowie z siedzibą przy ul. Gen. J. Sowińskiego 80, 07- 200 Wyszków, NIP 762-17-47-905,reprezentowaną przez Dyrektora Małgorzatę Ślesik-Nasiadko, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a: …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

NIP ……………………………………, REGON …………………………………………..

Reprezentowaną/ym przez: …………………………………………………………………………

zwaną/ym w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa

w art.4 pkt.8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

§ 2

Na podstawie niniejszej Umowy wykonawca zobowiązuję się do:

dostarczenia Zamawiającemu **opraw oświetleniowych LED do Sali konferencyjnej nr 35 im. Ludwika Maciąga i 3 zapleczy (pomieszczenie nr 35a, 35b, 30),** wymienionych w specyfikacji oferowanego asortymentu, stanowiącej integralną część oferty. Towar zostanie dostarczony do siedziby zamawiającego w Wyszkowie przy ul. Gen. Sowińskiego 80, 07-200 Wyszków.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wymienionego w § 2 za łączne wynagrodzenie brutto: ……………………………….PLN

( słownie: ..…………….………………………...………….....................................)

1. Cena za realizację zamówienia, podana w ofercie Wykonawcy obejmuje kwotę brutto za całość wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami dostawy do Sali konferencyjnej nr 35 (III piętro), znajdującej się w siedzibie Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie wykazane w ust.1 jest ostateczne, nie podlega negocjacjom.
3. Płatność za dostarczony sprzęt określony w § 2 zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

§ 4

1. Dostawa sprzętu nastąpi w terminie do 21dni od dnia podpisania umowy.
2. Nie dopuszcza się dostaw częściowych przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nie używany, wolny od wad oraz zgodny z przedmiotem zamówienia   
   i odpowiadający standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla zadań, jakie określił Zamawiający.

§ 5

1. Nie wyłącza się odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na krzesła i wózki na okres 5 lat.

§ 6

1. W razie opóźnienia Wykonawcy w dostawie sprzętu, które przekroczy 7 dni Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od niniejszej Umowy. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu odstąpienia od umowy.
2. W razie opóźnienia wykonawcy w dostawie sprzętu zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Należności z tytułu kar umownych mogą być potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia (potrącenie umowne).

§ 7

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią Strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie.
2. W przypadku braku możliwości porozumienia, sądami właściwymi do rozpatrzenia ewentualnego sporu między Stronami umowy, jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

1. …………………..
2. …………………..

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

…………………………………………….. ……………………………………